| ULO-ZR17-10W DW WHITE |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 47 | 38 | 33 | 31 |
| 0,80 | 81 | 61 | 52 | 59 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 88 | 69 | 59 | 66 | 63 | 54 | 49 | 47 |
| 1,25 | 95 | 78 | 67 | 74 | 69 | 61 | 56 | 54 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 75 | 68 | 63 | 60 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 81 | 75 | 70 | 68 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 85 | 78 | 74 | 72 |
| 3,00 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 81 | 79 | 76 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 87 | 84 |

| ULO-ZR17-10W NW WHITE |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 47 | 38 | 33 | 31 |
| 0,80 | 81 | 61 | 52 | 59 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 88 | 69 | 59 | 66 | 63 | 54 | 49 | 47 |
| 1,25 | 95 | 78 | 67 | 74 | 69 | 61 | 56 | 54 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 75 | 68 | 63 | 60 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 81 | 75 | 69 | 67 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 85 | 78 | 74 | 72 |
| 3,00 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 81 | 79 | 76 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 87 | 84 |

| ULO-ZR26-20W DW WHITE |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 46 | 38 | 33 | 31 |
| 0,80 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 88 | 69 | 59 | 66 | 63 | 54 | 49 | 47 |
| 1,25 | 95 | 78 | 67 | 74 | 69 | 61 | 56 | 54 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 75 | 68 | 63 | 60 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 81 | 75 | 69 | 67 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 85 | 78 | 74 | 72 |
| 3,00 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 81 | 79 | 76 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 87 | 84 |

| ULO-ZR26-20W NW WHITE |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 47 | 38 | 33 | 32 |
| 0,80 | 81 | 61 | 52 | 59 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 89 | 70 | 60 | 67 | 63 | 54 | 49 | 47 |
| 1,25 | 95 | 78 | 67 | 74 | 70 | 62 | 56 | 54 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 76 | 68 | 63 | 61 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 81 | 75 | 70 | 68 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 85 | 78 | 75 | 72 |
| 3,00 | 117 | 107 | 93 | 100 | 89 | 81 | 79 | 76 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 88 | 84 |